Приложение №2

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Технологического колледжа УО ГрГУ им.Янки Купалы А.И.Буть 2020г |
| --- | --- |

# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « 10 »  октября  2019 г. № 57-ахв в составе:председатель комиссии -  заместитель директора по хозяйственной работе Крышалович В.И., членов комиссии: комендант учебного корпуса Катаев Н.М., заведующий общежитием Грушевич С.В., председатель профкома работников Иванова Т.А., руководитель физического воспитания Ващейко Р.А. составила настоящий акт в том, что в результате длительной эксплуатации помещений жилых блоков, помещения кухни на 5 этаже общежития выявлены следующие дефекты: побелка на потолках местами отслоилась и осыпается; обои на стенах местами отслоились, рисунок затерся и имеют неэстетичный внешний вид; керамическая плитка в помещении, душа на высоте в 150 см не обеспечивает гидроизоляцию стен при пользовании душем, появилась плесень на стенах и потолке, сама плитка местами отсутствует, отслоилась, осыпалась вместе с штукатуркой; плитка в помещении кухни, туалетах местами отслоилась вместе с штукатуркой, потрескалась; дверные блоки рассохлись и закрываются не плотно, из-за частой смены врезных замков во входных дверях в блок и в комнаты дверные полотна пришли в негодность требуется их полная замена; напольное покрытие в семи блоках – линолеум, дырявое, рисунок вытерся и требует замены; вентиляционные решетки потрескались

Требуется текущий ремонт.

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Нет

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Нет

Председатель комиссии:

заместитель директора по

хозяйственной работе							В.И. Крышалович

Члены комиссии:  комендант учебного корпуса 			Н.М Катаев,

заведующий общежитием 				С.В.Грушевич  председатель профкома работников 				Т.А.Иванова  руководитель физического воспитания 			Р.А.Ващейко

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потолки |  |
| 1 | Расчистка от побелки и грунтование | м.кв | 349 |  |
| 2 | Устройство промазки и расшивка швов | м | 992 |  |
| 3 | Шпатлевание потолков | м.кв | 349 |  |
| 4 | Окрашивание потолков | м.кв. | 349 |  |
| Стены |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамических плиток без сохранения керамических плиток | м.кв. | 54,4 |  |
| 2 | Сплошная очистка стен от красок и клеев козеиновых | м.кв. | 36,3 |  |
| 3 | Грунтование внутренних поверхностей стен | м.кв. | 972 |  |
| 4 | Оштукатуривание внутренних поверхностей стен по бетону | м.кв. | 54,4 |  |
| 5 | Шпатлевание стен за 2 раза под окрашивание по бетонным основаниям | м.кв. | 882 |  |
| 6 | Окрашивание стен акриловыми красками | м.кв. | 882 |  |
| 7 | Облицовка керамической плиткой стен | м.кв. | 90,8 |  |
| 8 | Установка вентиляционных решеток | шт | 18 |  |
| 9 | Установка ревизионных лючков | шт | 9 |  |
| 10 | Окрашивание масляными красками радиаторов отопления и труб ранее окрашеных | м.кв. | 78,6 |  |
| Полы |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума | м.кв. | 232,5 |  |
| 2 | Устройство покрытий полов из линолеума | м.кв. | 232,5 |  |
| 3 | Установка плинтусов деревянных | м | 342,9 |  |
| 4 | Разборка полов из плитки керамической без сохранения плитки | м.кв. | 44 |  |
| 5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой в 2 мм | м.кв. | 44 |  |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек в слой в 10мм | м.кв. | 44 |  |
| 7 | Устройство покрытий пола из плитки ГРЕС | м.кв. | 44 |  |
| 8 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 38 |  |
| 9 | Установка пластиковых уголков на внутренних и наружных углах | м | 172 |  |
| Дверные блоки |  |
| 1 | Установка дверных блоков на распорных дюбелях до 2м.кв | шт | 45 |  |
| 2 | Герметизация пеной мест примыкания дверных блоков к стенам | м | 230 |  |
| 3 | Установка наличников на дверные блоки | м | 230 |  |

Составил: заместитель директора

по хозяйственной работе                                        В.И. Крышалович

« 29 »  апреля  2020 г.